INFORME DE EVALUACIÓN RÁPIDA (INSPECCIÓN VISUAL PRELIMINAR)

DICTAMEN PRELIMINAR DE HABITABILIDAD DE EDIFICACIONES DESPUÉS DE UN SISMO

Basado en el Formulario Regional Homogenizado 2A (AIS) y el Manual de Campo para Inspección de Edificaciones Después de un Sismo, con listas de verificación armonizadas con el ATC-20 / ATC-20-2 (Applied Technology Council) — En cumplimiento de la NSR-10 y la reglamentación colombiana de gestión del riesgo

ADVERTENCIA IMPORTANTE Esta evaluación es una inspección visual RÁPIDA y PRELIMINAR, de carácter no destructivo, realizada para dictaminar de forma inmediata la habitabilidad de la edificación y proteger la vida de sus ocupantes y de terceros. NO constituye un estudio de vulnerabilidad sísmica, una evaluación estructural detallada ni un diseño de reforzamiento. La clasificación asignada puede cambiar si se detectan nuevos daños, si ocurren réplicas, o al realizarse una evaluación detallada por un ingeniero civil con matrícula profesional vigente, de conformidad con el Título A de la NSR-10 y la Ley 400 de 1997. Duración de referencia (ATC-20 / SAP Cal OES): Evaluación Rápida ≈ 10–20 minutos por edificación (hasta 60 min en edificaciones grandes o complejas). Si la condición de la edificación no es clara, se debe recomendar una Evaluación Detallada (1 a 4 horas) en la Sección 7. Ninguna de las dos reemplaza la Evaluación de Ingeniería que debe contratar el propietario.

SEGURIDAD DEL EQUIPO EVALUADOR — verificar ANTES de iniciar (checklist SAP / ATC-20-1) ☐ Conformar equipos de mínimo 2 personas (nunca trabajar solo/a); para evaluación detallada, preferir equipos de 3 (uno permanece afuera como vigía de seguridad). ☐ Usar casco y calzado de seguridad de forma obligatoria; recomendable tapabocas N-95, guantes y gafas de seguridad. ☐ NO ingresar a edificaciones obviamente inseguras, con colapso parcial, muy inclinadas/desplomadas, o sobre taludes potencialmente inestables. ☐ Antes de ingresar, verificar que las puertas de salida operen y las rutas de evacuación estén libres de escombros y de peligros de caída (parapetos, cornisas, cielo raso). ☐ Estar alerta a cables eléctricos caídos o expuestos — asumir siempre que están energizados. ☐ Si se percibe olor extraño, derrame de sustancias químicas o material sospechoso: NO ingresar, clasificar como NO HABITABLE y notificar de inmediato al organismo de materiales peligrosos. ☐ No realizar ensayos destructivos sobre la edificación. Si el sistema estructural está cubierto por acabados y no permite una evaluación razonable, recomendar Evaluación Detallada o de Ingeniería. ☐ Ante cualquier duda razonable sobre la seguridad de ingresar, no ingresar: completar la evaluación desde el exterior y recomendar Evaluación Detallada.

Número consecutivo del informe:  ______________________________

Fecha del evento sísmico:  ____________________

Municipio / Departamento:  ______________________________

# SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL Y DE LOCALIZACIÓN

| Departamento |  | Municipio |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comuna / Corregimiento |  | Barrio / Vereda |  |
| Sector |  | Manzana o vereda |  |
| Predio (código catastral) |  | N.° de matrícula inmobiliaria |  |
| Coordenadas (lat/long o GPS) |  |  |  |

# SECCIÓN 2. TIPO DE INSPECCIÓN Y CLASIFICACIÓN PRELIMINAR

2.1 Tipo de inspección realizada

☐  Exterior solamente

☐  Parcial (exterior + acceso limitado al interior)

☐  Completa (interior y exterior)

2.2 Si NO se pudo inspeccionar, indicar motivo

☐  No se permitió el acceso

☐  Desocupada / cerrada

☐  Colapso total

☐  Demolida

☐  Otro motivo (especificar en Comentarios — Sección 13)

2.3 Clasificación preliminar de habitabilidad de la edificación (se define al final, Sección 7)

| HABITABLE (Verde) | USO RESTRINGIDO (Amarillo) | NO HABITABLE (Rojo) | PELIGRO DE COLAPSO (Negro) |
| --- | --- | --- | --- |

# SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

| Dirección |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la edificación |  | N.° de pisos (sobre terreno / sótanos / total) |  |
| Uso predominante de la edificación |  | Uso predominante planta baja |  |
| Dimensiones aproximadas: Frente (m) / Fondo (m) |  | N.° de unidades (residenciales/comerciales) |  |
| Área aproximada de huella / footprint (m²) [ATC-20] |  | N.° de ocupantes estimado al momento del sismo |  |

Códigos de uso: 1. Residencial  2. Comercial  3. Educacional  4. Salud  5. Hotelero  6. Oficinas  7. Industrial  8. Institucional  9. Bodegas  10. Parqueaderos  11. Otros

# SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

4.1 Sistema estructural predominante (NSR-10, Título A — marcar una opción)

☐  11 Pórticos en concreto reforzado

☐  12 Muros estructurales en concreto reforzado

☐  13 Sistema dual (pórticos + muros)

☐  14 Prefabricado

☐  21 Mampostería confinada

☐  22 Mampostería reforzada

☐  23 Mampostería no reforzada (simple)

☐  31 Pórticos de acero arriostrados

☐  32 Pórticos de acero no arriostrados

☐  33 Pórticos en celosía

☐  41 Pórticos y paneles en madera

☐  42 Pórticos en madera con paneles de otros materiales

☐  51 Muros en bahareque

☐  52 Muros en tapia pisada o adobe

☐  60 Mixta / Otro (especificar en Comentarios)

4.2 Tipo de entrepiso

☐  Concreto: placa maciza / placa aligerada / reticular celulado

☐  Acero: vigas con/ sin conectores / cerchas / chapa colaborante

☐  Madera: vigas / cerchas

☐  Mixto / Otro

4.3 Año de construcción (asociarlo a la norma sismorresistente vigente al momento de construir)

☐  Antes de 1984 (previo al Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, Decreto 1400 de 1984)

☐  1984 – 1998 (Decreto 1400 de 1984)

☐  1998 – 2010 (NSR-98, Ley 400 de 1997)

☐  A partir de 2010 (NSR-10, Decreto 926 de 2010 y modificatorios)

☐  No se conoce

# SECCIÓN 5. ESTADO DE DAÑO DE LA EDIFICACIÓN

5.1 Estabilidad global de la edificación

Revisar de forma global la existencia de colapso, desplomes o asentamientos evidentes. Condiciones observables (checklist armonizado con el Rapid Evaluation Safety Assessment Form del ATC-20-2):

☐  Colapso total o parcial / edificación fuera de su cimentación

☐  Inclinación (desplome) de la edificación o de un piso

☐  Agrietamiento por corte (racking) en muros estructurales

☐  Peligro de caída de parapetos, cornisas, chimeneas u otros elementos en altura

☐  Movimiento o agrietamiento visible del terreno circundante

| Riesgo de Estabilidad Global | ☐ Bajo | ☐ Bajo después de medidas | ☐ Alto | ☐ Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nivel 1 Bajo: sin colapso, desplomes ni asentamientos. Nivel 2 Bajo tras reforzar: requiere refuerzos puntuales. Nivel 3 Alto: elementos colapsados o en riesgo de colapsar. Nivel 4 Muy Alto: colapso generalizado y/o desplomes en zonas no colapsadas.

Criterio ATC-20-2: condiciones SEVERAS que comprometen la estabilidad global de la edificación son motivo de clasificación NO HABITABLE / INSEGURO. Condiciones SEVERAS localizadas junto con condiciones MODERADAS generalizadas pueden permitir una clasificación de USO RESTRINGIDO (ver Sección 7).

5.2 Problemas geotécnicos

| Morfología del sitio | ☐ Divisoria ☐ Cresta ☐ Ladera ☐ Pie de ladera ☐ Valle ☐ Borde de río ☐ Talud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asentamiento de la edificación | ☐ Ninguno ☐ Puntual ☐ General ☐ Existen dudas |  |  |  |
| Falla en talud / movimiento en masa | ☐ Ninguno ☐ Puntual ☐ General ☐ Evidente |  |  |  |
| Origen del fenómeno | ☐ Producido por el sismo ☐ Agravado por el sismo ☐ Preexistente ☐ Existen dudas |  |  |  |
| Riesgo Geotécnico | ☐ Bajo | ☐ Bajo después de medidas | ☐ Alto | ☐ Muy Alto |

Si se confirman problemas geotécnicos, solicitar visita especializada de un ingeniero geotecnista (Sección 9).

5.3 Daños en elementos estructurales

Evaluar el piso con mayor daño. Estimar el % de elementos afectados por tipo de elemento y nivel de daño (Ninguno / Leve / Moderado / Fuerte / Severo).

| Elemento | Ninguno | Leve | Moderado | Fuerte | Severo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columnas o muros portantes | % | % | % | % | % |
| Vigas | % | % | % | % | % |
| Nudos o puntos de conexión | % | % | % | % | % |
| Entrepisos / diafragmas horizontales (ATC-20) | % | % | % | % | % |
| Conexiones prefabricadas (ATC-20, si aplica) | % | % | % | % | % |
| Fundaciones (ATC-20) | % | % | % | % | % |
| Piso de mayor daño evaluado: |  |  |  |  | _______ |
| Riesgo Estructural | ☐ Bajo | ☐ Bajo después de medidas | ☐ Alto | ☐ Muy Alto |

Elementos añadidos conforme al checklist de riesgos estructurales del ATC-20-2 (Detailed Evaluation Safety Assessment Form): fundaciones, diafragmas/arriostramiento horizontal y conexiones prefabricadas, adicionales a los ya contemplados en el Formulario 2A-AIS.

Medidas de seguridad sugeridas — Riesgo Estructural

☐  Reparar

☐  Anclar

☐  Apuntalar

☐  Barreras internas

☐  Barreras externas

☐  No entrar

☐  Posible demolición

☐  Estudio de vulnerabilidad

5.4 Daños en elementos no estructurales

| Elemento | Ninguno | Leve | Moderado | Fuerte | Severo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muros divisorios / particiones |  |  |  |  |  |
| Muros de fachada, antepechos y ornamentación (parapetos) |  |  |  |  |  |
| Revestimientos y vidrios (cladding/glazing) (ATC-20) |  |  |  |  |  |
| Cielos rasos y luminarias |  |  |  |  |  |
| Cubierta |  |  |  |  |  |
| Escaleras y salidas de emergencia (ATC-20) |  |  |  |  |  |
| Ascensores / elevadores (ATC-20) |  |  |  |  |  |
| Tanques elevados |  |  |  |  |  |
| Instalaciones de gas |  |  |  |  |  |
| Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |
| Derrame de químicos / materiales peligrosos |  |  |  |  |  |
| Riesgo No Estructural | ☐ Bajo | ☐ Bajo después de medidas | ☐ Alto | ☐ Muy Alto |

Elementos añadidos conforme al checklist de riesgos no estructurales del ATC-20-2: revestimientos/vidrios, escaleras y salidas de emergencia, y ascensores.

# SECCIÓN 6. PORCENTAJE GLOBAL DE DAÑO DE LA EDIFICACIÓN

Estimar el porcentaje del área afectada con relación al total de la edificación:

| ☐ Ninguno | ☐ 0–10% | ☐ 10–30% | ☐ 30–60% | ☐ 60–100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# SECCIÓN 7. CLASIFICACIÓN DE LA HABITABILIDAD

Tomar el riesgo más desfavorable entre estabilidad global, riesgo geotécnico, riesgo estructural y riesgo no estructural. Metodología de descarte escalonado (Manual de Campo AIS / Guía FHECOR):

- Si al menos una calificación es MUY ALTO, o dos o más son ALTO → PELIGRO DE COLAPSO (Negro).

- Si al menos una calificación es ALTO (y no aplica lo anterior) → NO HABITABLE (Rojo).

- Si al menos una calificación es BAJO DESPUÉS DE MEDIDAS (y no aplica lo anterior) → USO RESTRINGIDO (Amarillo).

- Si las cuatro calificaciones son BAJO → HABITABLE (Verde).

| HABITABLE (Verde) | USO RESTRINGIDO (Amarillo) | NO HABITABLE (Rojo) | PELIGRO DE COLAPSO (Negro) |
| --- | --- | --- | --- |

Marque con una X la casilla correspondiente al aviso de clasificación que se colocará en la edificación, conforme al procedimiento de señalización de la comisión de evaluación.

7.1 Colocación de avisos (instrucción ATC-20-2)

- Aviso HABITABLE / INSPECTED (verde): colocar únicamente en la entrada principal de la edificación.

- Avisos USO RESTRINGIDO / RESTRICTED USE (amarillo) y NO HABITABLE–PELIGRO DE COLAPSO / UNSAFE (rojo): colocar en TODOS los accesos a la edificación, no solo en el principal.

- Registrar en el aviso, de forma textual, cualquier restricción de uso o de acceso (por ejemplo: "no ingresar al 3.er piso", "prohibido el uso de ascensores"), y transcribir la misma restricción en la Sección 13 (Comentarios).

- Indicar en Comentarios si se requiere una evaluación posterior de tipo Estructural, Geotécnica u Otra (clasificación del ATC-20-2), adicional a la presente inspección visual preliminar.

7.2 Equivalencia con el sistema de tarjetas del ATC-20 / ATC-20-2

| Sistema AIS / Colombia (4 niveles) | Sistema ATC-20 / ATC-20-2 (3 niveles) |
| --- | --- |
| HABITABLE (Verde) | INSPECTED (Green placard) |
| USO RESTRINGIDO (Amarillo) | RESTRICTED USE (Yellow placard) |
| NO HABITABLE (Rojo) / PELIGRO DE COLAPSO (Negro) | UNSAFE (Red placard) |

Nota: el ATC-20-2 solo distingue tres niveles de aviso (verde / amarillo / rojo); el sistema AIS colombiano agrega un cuarto nivel (negro, Peligro de Colapso) como subcategoría de mayor severidad dentro de lo que el ATC-20-2 agruparía como UNSAFE. Use el sistema de 4 niveles como estándar de este formato; la equivalencia anterior es útil para comisiones de apoyo internacional o binacionales que operen con el estándar ATC-20.

7.3 Criterios de campo para NO HABITABLE / INSEGURO (checklist ATC-20 §2.7.2, Cal OES-SAP)

Cualquiera de las siguientes condiciones observadas, por sí sola, es motivo suficiente para clasificar la edificación como NO HABITABLE (Rojo) / PELIGRO DE COLAPSO (Negro si es generalizada). Márquelas si se observan; úselas como verificación cruzada de la clasificación de la Sección 7:

Sistema de carga vertical

☐  Columnas notoriamente fuera de plomo  →  NO HABITABLE

☐  Columnas pandeadas o falladas  →  NO HABITABLE

☐  Separación de entrepiso/techo respecto a muros u otros apoyos verticales  →  NO HABITABLE

☐  Agrietamiento de muro portante, pilastra o ménsula que compromete el soporte vertical  →  NO HABITABLE

Sistema de fuerza lateral

☐  Pórticos resistentes a momento rotos, inclinados o severamente degradados  →  NO HABITABLE

☐  Muros de corte con grietas severas (> 3 mm de ancho)  →  NO HABITABLE

☐  Arriostramiento (bracing) roto o pandeado  →  NO HABITABLE

☐  Diafragmas o arriostramiento horizontal fallado o con daño severo  →  NO HABITABLE

Efecto P-Delta

☐  Edificación de varios pisos con deriva residual visible (desplome permanente)  →  NO HABITABLE

Degradación del sistema estructural

☐  Agrietamiento, desconchamiento o aplastamiento localizado de concreto o mampostería  →  NO HABITABLE

Peligro de caída

☐  Peligro de caída que amenaza a peatones o a la edificación completa (parapetos, cornisas, chimeneas, revestimientos)  →  NO HABITABLE

Talud o fundación

☐  Base de la edificación separada o con asentamiento diferencial; fundaciones, muros, pisos o cubierta fracturados  →  NO HABITABLE

☐  Edificación en zona de falla geológica o ruptura  →  NO HABITABLE

☐  Movimiento de talud sospechado  →  NO HABITABLE

☐  Edificación en riesgo por deslizamiento o flujo de escombros aguas arriba  →  NO HABITABLE

Otros riesgos

☐  Derrame de sustancia peligrosa desconocida o sospechosa  →  NO HABITABLE

☐  Otro peligro (p. ej. cables eléctricos caídos)  →  NO HABITABLE

# SECCIÓN 8. CONDICIONES PRE-EXISTENTES

| A. Posición en la manzana | ☐ Esquina ☐ Intermedia ☐ Libre 1 costado ☐ Libre 2 costados |
| --- | --- |
| C. Calidad de la construcción | ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala |
| D. Configuración estructural | ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala |
| B1. Irregularidad en planta | ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala |
| B2. Irregularidad en altura | ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala |
| E. Condiciones de la cubierta | ☐ Buenas ☐ Regulares ☐ Malas |
| H. Tipo de suelo | ☐ Duro ☐ Medio ☐ Blando |
| I. Pendiente del terreno | ☐ Plana ☐ Inclinada ☐ Muy inclinada |
| F. Indicios de daños por sismos anteriores | ☐ Sí ☐ No ☐ Existen dudas |
| G. Reparación de daños anteriores | ☐ Total ☐ Parcial ☐ No se reparó |

# SECCIÓN 9. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES

Ampliar las recomendaciones y especificar en Comentarios (Sección 13) los lugares de la edificación que requieran la aplicación de las medidas de seguridad. Estas medidas deben articularse con las autoridades locales de gestión del riesgo (CMGRD / CDGRD / UNGRD) conforme a la Ley 1523 de 2012.

9.1 Medidas de seguridad y control de acceso

☐  Evacuar totalmente

☐  Evacuar parcialmente

☐  Evacuar edificaciones vecinas

☐  Restringir paso de peatones

☐  Restringir tráfico vehicular

☐  Acordonar / cerramiento preventivo del área afectada

☐  Demoler elementos en peligro de caer

☐  Apuntalamiento de emergencia

☐  Manejo de materiales peligrosos

☐  Desconectar: 1. Energía  2. Gas  3. Agua

9.2 Se necesita visita especializada por aspectos de:

☐  Estructurales (ingeniero estructural)

☐  Geotécnicos (ingeniero geotecnista)

☐  Servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas)

9.3 Se recomienda intervención de:

☐  Planeación – Control físico municipal / Curaduría urbana

☐  Policía / Ejército

☐  Tránsito

☐  Bomberos / Entidades de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil)

9.4 Barreras / acordonamiento (ATC-20-2 — indicar ubicación exacta)

Barreras necesarias en las siguientes áreas (describir ubicación precisa: fachada, costado, radio en metros):

______________________________________________________________________

9.5 Otras recomendaciones (especificar)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# SECCIÓN 10. EFECTO EN LOS OCUPANTES

| Hubo muertos o heridos | ☐ No ☐ Sí ☐ No se sabe | N.° de heridos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.° de personas fallecidas |  |  |  |

# SECCIÓN 11. OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

| ¿Está habitada al momento de la evaluación? | ☐ Sí ☐ No | N.° unidades existentes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.° de unidades no habitables |  |  |  |

# SECCIÓN 12. PERSONA PARA CONTACTO

| Nombres y apellidos |  | Cédula N.° |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teléfono / celular |  | Dirección de contacto |  |

# SECCIÓN 13. COMENTARIOS

Utilice este espacio para ampliar cualquier observación relevante no cubierta en las secciones anteriores (sistemas mixtos, ubicación exacta de daños, riesgos para edificaciones o vías colindantes, condiciones de acceso, etc.).

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

# SECCIÓN 14. INSPECTORES Y RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

Recomendación de seguridad (SAP Cal OES): equipo mínimo de 2 evaluadores para evaluación rápida (idealmente 3 para evaluación detallada, de forma que una persona permanezca fuera de la edificación como vigía).

| Nombre evaluador 1 |  | Profesión / matrícula / ID inspector |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre evaluador 2 |  | Profesión / matrícula / ID inspector |  |
| Entidad / comisión |  | Supervisor / coordinador |  |

# SECCIÓN 15. FECHA Y HORA DE LA INSPECCIÓN

| Fecha (dd/mm/aaaa) |  | Hora de inicio / fin |  |
| --- | --- | --- | --- |

# SECCIÓN 16. ESQUEMA / CROQUIS DE LA EDIFICACIÓN

Elabore un croquis en planta y alzado indicando la ubicación de los daños principales, puntos de acceso restringido, zonas acordonadas y elementos apuntalados.

# SECCIÓN 17. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Adjunte fotografías numeradas de la fachada general, daños estructurales principales, daños no estructurales relevantes y elementos que representen peligro inminente. Referencie cada fotografía en Comentarios (Sección 13).

| Foto 1 — Fachada general | Foto 2 — Daño estructural principal |
| --- | --- |
| Foto 3 — Daño no estructural | Foto 4 — Elemento en peligro / apuntalamiento |

# ANEXO. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS TÉCNICAS APLICABLES

Normatividad colombiana

- Ley 400 de 1997 — Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.

- Decreto 926 de 2010 y modificatorios (Decreto 2525 de 2010, Decreto 340 de 2012, Decreto 470 de 2015, Decreto 945 de 2017, Decreto 1783 de 2021) — Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en particular el Título A (Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente).

- Decreto 1077 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (incorpora y actualiza la NSR-10).

- Ley 1523 de 2012 — Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD); define competencias de alcaldías, CMGRD/CDGRD y UNGRD en la respuesta a emergencias.

- Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997 — Régimen de reforma urbana y ordenamiento territorial (facultades de las autoridades municipales para ordenar desalojos, demoliciones y cerramientos preventivos por riesgo).

- Decreto 2157 de 2017 — Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas.

- Ley 400 de 1997, art. 47 y ss., y NSR-10 Título A.10 — Evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la norma y edificaciones indispensables.

- Reglamentación municipal / distrital de curadurías urbanas y Oficinas de Gestión del Riesgo (OMPAD/OMGRD) que active el respectivo Plan de Emergencia y protocolos EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades).

- Código Civil y régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001) — en lo relativo a restricciones de uso y obligaciones del propietario/administrador tras el dictamen de habitabilidad.

Guías técnicas y metodológicas de referencia (base metodológica de este formato)

- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) — Formulario Regional Homogenizado 2A para Evaluación Rápida de Daños en Edificaciones, V.1.0 (03-2023).

- Alcaldía de Manizales / AIS — Manual de Campo para la Inspección de Edificaciones Después de un Sismo, Versión 1.0, junio de 2003.

- FHECOR Ingenieros Consultores — Guía de Inspección y Evaluación en Situación de Emergencia de Daños Debidos al Sismo en Edificios.

- Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), Boletín N.° 61, 2023 — Evaluación Rápida de Daños en Edificaciones (metodología de semáforo A/B/C — bajo/medio/alto).

- Applied Technology Council — ATC-20, Procedures for Postearthquake Safety Evaluation of Buildings, 2.ª edición (Redwood City, CA).

- Applied Technology Council — ATC-20-2, Addendum to the ATC-20 Postearthquake Building Safety Evaluation Procedures (1995) — checklists de riesgos estructurales, no estructurales y geotécnicos, y criterios de colocación de avisos (INSPECTED/RESTRICTED USE/UNSAFE) incorporados en las Secciones 5.1, 5.3, 5.4 y 7 de este formato.

- Applied Technology Council — ATC-20 Rapid and Detailed Evaluation Safety Assessment Forms, © 1995-07 (formularios oficiales verbatim, incluido el Apéndice A "Guidance for Owners and Occupants of Damaged Buildings" del ATC-20-2), consultados directamente para esta versión del formato.

- California Governor's Office of Emergency Services (Cal OES) — Safety Assessment Program (SAP), Evaluator Student Manual, 2022 v.17 — fuente de los criterios detallados de clasificación NO HABITABLE/UNSAFE (Sección 7.3), del checklist de seguridad del equipo evaluador (portada) y de los tiempos de referencia por nivel de evaluación (Rápida/Detallada/Ingeniería).

- New Zealand Society for Earthquake Engineering (NZSEE) — Post-Earthquake Building Safety Evaluation Procedures, Preparedness Checklist and Response Plan for Territorial Authorities — referencia comparada adicional sobre niveles de evaluación.

- Fédération Internationale / EMS-98 — Escala Macrosísmica Europea, como referencia complementaria para tipificación de daños.

Nota sobre el uso de este formato

Este formato unifica los campos del Formulario Regional Homogenizado 2A (AIS) con la estructura de 17 secciones descrita en el Manual de Campo para la Inspección de Edificaciones Después de un Sismo, de manera que pueda emplearse de forma indistinta por comisiones de evaluación en cualquier municipio colombiano, conservando la trazabilidad frente al formato nacional homogenizado y facilitando la consolidación posterior de la información en las bases de datos de la UNGRD/CMGRD/CDGRD.

Adicionalmente, se incorporaron checklists y criterios del ATC-20-2 (Addendum to the ATC-20 Postearthquake Building Safety Evaluation Procedures) como capa de verificación complementaria: (i) el listado de condiciones observables de estabilidad global (Sección 5.1); (ii) los elementos de fundaciones, diafragmas/arriostramiento horizontal y conexiones prefabricadas en daños estructurales (Sección 5.3); (iii) los elementos de revestimientos/vidrios, escaleras/salidas de emergencia y ascensores en daños no estructurales (Sección 5.4); y (iv) el criterio de severidad global vs. localizada y las instrucciones de colocación de avisos en todos los accesos para las clasificaciones amarilla y roja (Sección 7). El contenido del ATC-20-2 referenciado proviene de los formularios oficiales Rapid Evaluation Safety Assessment Form y Detailed Evaluation Safety Assessment Form publicados por el Applied Technology Council (atcouncil.org); se recomienda a la comisión de evaluación consultar el documento completo del ATC-20-2 cuando esté disponible para verificar cualquier detalle adicional.